### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 ноября 2021 года                                                                                          №_709_____

г. Ливны

О внесении изменений в постановление

администрации города Ливны от 8 июня

2021 года № 379 «Об актуализации

схемы теплоснабжения»

В  целях поддержания в актуальном состоянии схемы теплоснабжения города Ливны на период с 2014 до 2030 года администрация  города  Ливны       п о с т а н о в л я е т:

- Внести в постановление администрации города Ливны от 8 июня 2021 года №  379 «Об актуализации схемы теплоснабжения» следующие изменения:

  - В приложении к постановлению:

- в разделе 1 утверждаемой части схемы теплоснабжения города Ливны на период с 2014 до 2030 года таблицу 1.2.3 «Отпуск тепловой энергии от источников теплоснабжения в г. Ливны на конец расчетного периода, Гкал/год» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- в обосновывающих материалах схемы теплоснабжения города Ливны на период с 2014 до 2030 года в таблице 1.8.1.1. «Топливный баланс котельных города» строки:

«

| Адрес котельной | Расчетная нагрузка на отопление | Расчетная нагрузка на вентиляцию | Расчетная нагрузка Qϲр ГВС | Период | Продолжительность ОВ за период | Среднемесячная температура наружного воздуха согласно СНиП 23-01-99, ºС | Потребность тепла, Гкал | Потребность топлива, тыс. нм³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |  | Дней | ºС | ОВ | ГВС | Произв | Всего | ОВ | ГВС | Произв | Всего |
| ООО «Газпром теплоэнерго Орел» |
| БМК-40, г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2б | 20,033 | 0,0 | 1,837 | Январь | 31,0 | -7,8 | 9437,7 | 1400,9 | 0 | 10838,5 | 1231,7 | 182,8 | 0 | 1414,5 |
|  | 20,033 |  | 1,837 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 8371,0 | 1265,3 | 0 | 9636,3 | 1092,5 | 165,1 | 0 | 1257,6 |
|  | 20,033 |  | 1,837 | Март | 31,0 | -1,9 | 7434,7 | 1400,9 | 0 | 8835,6 | 970,3 | 182,8 | 0 | 1153,1 |
|  | 20,033 |  | 1,837 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 2151,9 | 1355,7 | 0 | 3507,6 | 280,8 | 176,9 | 0 | 457,8 |
|  |  |  | 1,837 | Май | 31,0 | 13,9 | 0 | 1400,9 | 0 | 1400,9 | 0 | 182,8 | 0 | 182,8 |
|  |  |  | 1,837 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0 | 1355,7 | 0 | 1355,7 | 0 | 176,9 | 0 | 176,9 |
|  |  |  | 1,837 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0 | 1400,9 | 0 | 1400,9 | 0 | 182,8 | 0 | 182,8 |
|  |  |  | 1,837 | Август | 31,0 | 17,6 | 0 | 1400,9 | 0 | 1400,9 | 0 | 182,8 | 0 | 182,8 |
|  |  |  | 1,837 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0 | 1355,7 | 0 | 1355,7 | 0 | 176,9 | 0 | 176,9 |
|  | 20,033 |  | 1,837 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 3758,4 | 1400,9 | 0 | 5159,3 | 490,5 | 182,8 | 0 | 673,3 |
|  | 20,033 |  | 1,837 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 6767,8 | 1355,7 | 0 | 8123,5 | 883,2 | 176,9 | 0 | 1060,2 |
|  | 20,033 |  | 1,837 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 8622,9 | 1400,9 | 0 | 10023,8 | 1125,4 | 182,8 | 0 | 1308,2 |
|  | 20,033 |  | 1,837 | Год | 205,0 | 5,7 | 46544,5 | 16494,1 | 0 | 63038,6 | 6074,4 | 2152,6 | 0 | 8227,0 |

»

изложить в следующей редакции:

«

| Адрес котельной | Расчетная нагрузка на отопление | Расчетная нагрузка на вентиляцию | Расчетная нагрузка Qϲр ГВС | Период | Продолжительность ОВ за период | Среднемесячная температура наружного воздуха согласно СНиП 23-01-99, ºС | Потребность тепла, Гкал | Потребность топлива, тыс. нм³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |  | Дней | ºС | ОВ | ГВС | Произв | Всего | ОВ | ГВС | Произв | Всего |
| ООО «Газпром теплоэнерго Орел» |
| БМК-40, г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2б |  |  |  | Январь | 31 | -7,8 | 7870 | 340 | 0 | 8210 | 11250,56 | 48,41 | 0 | 1168,97 |
|  |  |  |  | Февраль | 28 | -7,3 | 5870 | 320 | 0 | 6190 | 835,79 | 45,56 | 0 | 881,35 |
|  |  |  |  | Март | 31 | -1,9 | 5420 | 340 | 0 | 5760 | 771,72 | 48,41 | 0 | 820,13 |
|  |  |  |  | Апрель | 30 | 6,9 | 2700 | 300 | 0 | 3000 | 384,44 | 42,72 | 0 | 427,16 |
|  |  |  |  | Май | 31 | 13,9 |  | 290 | 0 | 290 | 0 | 41,29 | 0 | 41,29 |
|  |  |  |  | Июнь | 30 | 17,2 |  | 240 | 0 | 240 | 0 | 34,17 | 0 | 34,17 |
|  |  |  |  | Июль | 31 | 18,7 |  | 270 | 0 | 270 | 0 | 38,44 | 0 | 38,44 |
|  |  |  |  | Август | 31 | 17,6 |  | 280 | 0 | 280 | 0 | 39,87 | 0 | 39,87 |
|  |  |  |  | Сентябрь | 30 | 11,9 |  | 240 | 0 | 240 | 0 | 34,17 | 0 | 34,17 |
|  |  |  |  | Октябрь | 31 | 5,7 | 3450 | 320 | 0 | 3770 | 491,22 | 45,56 | 0 | 536,78 |
|  |  |  |  | Ноябрь | 30 | -0,6 | 5110 | 340 | 0 | 5450 | 727,58 | 48,41 | 0 | 775,99 |
|  |  |  |  | Декабрь | 31 | -5,4 | 5910 | 350 | 0 | 6280 | 844,34 | 49,83 | 0 | 894,17 |
|  |  |  |  | Год | 365 | 5,7 | 36350 | 3630 | 0 | 39980 | 5175,65 | 516,84 | 0 | 5692,49 |

».

2.  Разместить настоящее постановление на сайте http://www.adminliv.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации города Ливны по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.

Исполняющий обязанности

главы города                                                                                                     Л.И. Полунина

Приложение 1

к постановлению администрации

города Ливны

от  9 ноября 2021 г. №_709__

Таблица 1.2.3. - Отпуск тепловой энергии от источников теплоснабжения в г. Ливны на конец расчетного периода, Гкал/год

| Наименование теплоисточника | Адрес котельной | 2019 | 2021 | 2022 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО | ГВС | Всего | СО | ГВС | Всего | СО | ГВС | Всего | СО | ГВС | Всего | СО | ГВС | Всего |
| МУП «Ливенские тепловые сети» |
| МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Заливенская,61 | 1709 | 0 | 1709 | 1709 | 0 | 1709 | 1709 | 0 | 1709 | 1709 | 0 | 1709 | 1709 | 0 | 1709 |
| МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Кирова,22 | 6048 | 2059 | 8105 | 6048 | 2059 | 8105 | 6048 | 2059 | 8105 | 6048 | 2059 | 8105 | 6048 | 2059 | 8105 |
| МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Садовая,9 | 324 | 0 | 324 | 324 | 0 | 324 | 324 | 0 | 324 | 324 | 0 | 324 | 324 | 0 | 324 |
| МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Пухова,28 | 399 | 0 | 399 | 399 | 0 | 399 | 399 | 0 | 399 | 399 | 0 | 399 | 399 | 0 | 399 |
| МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Аникушкина,16 | 578 | 35 | 613 | 578 | 35 | 613 | 578 | 35 | 613 | 578 | 35 | 613 | 578 | 35 | 613 |
| МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. 2-я Стрелецкая,4а | 1584 | 342 | 1926 | 1584 | 342 | 1926 | 1584 | 342 | 1926 | 1584 | 342 | 1926 | 1584 | 342 | 1926 |
| МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Березовая,7 | 2711 | 1390 | 4101 | 2711 | 1390 | 4101 | 2711 | 1390 | 4101 | 2711 | 1390 | 4101 | 2711 | 1390 | 4101 |
| МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Фрунзе,159 | 470 | 0 | 470 | 470 | 0 | 470 | 470 | 0 | 470 | 470 | 0 | 470 | 470 | 0 | 470 |
| МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Гражданская ,22 | 296 | 0 | 296 | 296 | 0 | 296 | 296 | 0 | 296 | 296 | 0 | 296 | 296 | 0 | 296 |
| ПАО «КВАДРА» – «Орловская генерация» |
| ПАО «КВАДРА – «Орловская генерация» | г. Ливны, ул.Энергетиков 1а | 93640 | - | 93640 | 93640 | - | 93640 | 87245 | 0 | 87245 | 93640 | - | 93640 | 93640 | - | 93640 |
| ООО «Газпром теплоэнерго Орел» |
| ООО «Газпром теплоэнерго Орел» | Г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2 б | 46544,5 | 16491,1 | 63038,6 | 46544,5 | 16491,1 | 63038,6 | 36350 | 3630 | 39980 | 46544,5 | 16491,1 | 63038,6 | 46544,5 | 16491,1 | 63038,6 |