РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2026 года                                                                                            № 34

г. Ливны

| # О внесении изменений в постановление администрации города Ливны от 30 июня 2020 года № 34 «Об утверждении нормативов состава сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения города Ливны Орловской области» |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» администрация  города Ливны п о с т а н о в л я е т:

# 1. Внести в постановление администрации города Ливны от 30 июня 2020 года  № 34 «Об утверждении нормативов состава сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения города Ливны Орловской области» следующие изменения:

в пункте 5 слова «А.И. Кожухова» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский вестник» и разместить на сайте администрации города Ливны.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.

Глава города                                                                                   С.А. Трубицин

Приложение

к постановлению администрации

города Ливны

от 12 марта 2026 г. № 34

НОРМАТИВЫ

СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД, ПОСТУПАЮЩИХ

В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

| N п/п | Наименование загрязняющего вещества | Норматив (мг/дм3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Азот аммонийный | 2,33 |
| 2 | БПКполн. | 45,5 |
| 3 | Взвешенные вещества | 201,1 |
| 4 | Железо | 0,36 |
| 5 | Медь | 0,0065 |
| 6 | Нефтепродукты | 0,31 |
| 7 | СПАВ | 0,49 |
| 8 | Сульфаты | 97,4 |
| 9 | Сухой остаток | 901 |
| 10 | Фосфаты (по Р) | 0,56 |
| 11 | Фториды | 0,91 |
| 12 | Хлориды | 177,6 |
| 13 | Цинк | 0,037 |